Strzyżów, dnia 2019-11-28
KC/9/Odp.1/19
DOTYCZY: Zapytanie ofertowe Dostawa odzieży ochronnej dla personelu medycznego zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego www.zozstrzyzow.pl .
Treść pytania nr 1: 
Czy zamiast certyfikatu zgodności ENV 14237:2002 „Tekstylia w systemie ochrony zdrowia” możemy przedstawić deklarację zgodności taką jak w załączniku?
Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Treść pytania nr 2: 
Czy zamówienie dopuszcza materiał o gramaturze 175g/m i składzie 65%PES 35%CO oraz temperaturze prania 95C?
Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający nie dopuszcza.
Treść pytania nr 3:
Czy zamawiający dopuści w pozycji 3 i 4 tkaninę cieńszą a więc bardziej przewiewną o gram.. 175g/m +/-12, temperaturze prania 95C, skład splot i kurczliwość tak jak w zapytaniu.
Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

..........................................................

podpis i pieczęć osoby upoważnionej
Otrzymują:

1.Strona internetowa,

2. A/a

