Załącznik nr 1

Nazwa Wykonawcy:
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZP.26.37.2022 Dostawa pomp infuzyjnych
	Pompy infuzyjne – szt. 2

	Nazwa produktu - podać
	

	Model/typ - podać
	

	Producent - podać
	

	L.p.
	PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY
	PARAMETR OFEROWANY-PODAĆ

	1. 
	Fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, rok produkcji min. 2022, nie dopuszcza się zaoferowania prototypów 
	

	2. 
	Wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych wyrobów - jeżeli dotyczy
	

	3. 
	Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury lub urządzenia oraz Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego wprowadzenie do prawidłowej obsługi urządzenia pozwalające na użytkowanie zgodnie z warunkami gwarancji, a w razie konieczności przeprowadzenia instruktażu personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej
	

	4. 
	Każdy dostarczony aparat lub urządzenie musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej, w wersji elektronicznej w wersji polskiej i/lub angielskiej oraz w zestaw serwisowy (jeżeli Wykonawca posiada), zawierający pełną dokumentację  serwisową w języku angielskim lub polskim do każdego z aparatów.
	

	5. 
	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 

1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, 

2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej,

3) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji,                

4) certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia,         

5) paszport techniczny,

6) karty gwarancyjne,

7) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski,  

8) wykaz materiałów zużywalnych, wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji sprzętu.
	

	1. Wymagania ogólne

	L.p.
	PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY
	PARAMETR OFEROWANY-PODAĆ

	1.
	Pompa 2-strzykawkowa z możliwością stosowania strzykawek min. o poj. 20 ml, 50 ml 
	

	2.
	Możliwość stosowania strzykawek wymiennie na obu torach
	

	3.
	Szybkości dozowania min.  od 0,1 do 99,9 ml/h z dokładnością do 0,1 ml/h
	

	4.
	Możliwość niezależnego programowania szybkości podawania dla każdego toru oddzielnie.
	

	5.
	Możliwość kontrolowania dawki uderzeniowej na wyświetlaczu przepływu.
	

	6.
	Ciśnienie okluzji 930 hPa ([700 mm Hg])
	

	7.
	Funkcja KVO i STAND-BY. KVO- prawie pusta strzykawka, szybkość wlewu KVO 0,1 ml/h w czasie 6 minut. STAND-BY – przyciskiem STOP, można zmienić parametry.
	

	8.
	Alarmy – sygnalizacja dźwiękowa i świetlna: KVO, okluzja, koniec infuzji, rozładowane baterie, brak zasilania z sieci, pusta strzykawka. Alarmy dźwiękowe i świetlne: przekroczenie limitu ciśnienia infuzji, koniec wlewu, aktywna funkcja BOLUS oraz KVO, przerwa w zasilaniu sieciowym, niski poziom naładowania akumulatora, rozładowane baterie, pusta strzykawka
	

	9.
	Zasilanie z sieci 230V i awaryjnie z wewnętrznej baterii ładowanej w czasie pracy pompy z zasilania z sieci-przełączanie awaryjne automatyczne.
	

	10.
	Czas pracy pompy przy zasilaniu z baterii min. 3 godziny, przy wykorzystaniu dwóch torów.
	

	11.
	Mocowanie strzykawek. Tory do mocowania strzykawek znajdują się poniżej panelu sterującego
	

	12.
	Pompa posiada uchwyt mocujący do statywu
	


UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. 

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.

………………………………………….

                                                                                                                                           Podpis Wykonawcy

ZP.26.37.2022 

1

